{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[21,0,22,0],[21,1,22,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["消防系统、设备清单"]
["序号","系统、设备名称","品牌","数量","规格、型号"]
[1,"烟感","河马",6716]
[null,null,"松江",1350]
[2,"消防炮","合肥科大立安",58]
[3,"消火栓箱","1期，2期，粮油",860]
[null,null,"新楼",80]
[4,"湿式报警阀","1期，2期， 粮油",26]
[null,null,"新楼",4]
[5,"喷淋喷头","1期，2期， 粮油",21400]
[null,null,"新楼",1200]
[6,"声光报警器","1期，2期， 粮油",906]
[null,null,"新楼",80]
[7,"温感","河马",832]
[null,null,"松江",120]
[8,"手动报警","河马",906]
[null,null,"松江",80]
[9,"火灾显示盘","河马",42]
[null,null,"松江",10]
[10,"双波段图像火灾探测器","合肥科大立安",48]
[11,"消防炮现场控制盘","合肥科大立安",58]
[12,"自动报警系统","河马",6]
[null,null,"松江",3]
[13,"微型自动灭火装置","合肥科大立安",28]
[14,"自动扫描灭火装置","合肥科大立安",30]
[15,"离心式泵","上海",6]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}